**Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі**

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710» забезпечення прозорості, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі Державної Установи "Територіальне медичне об’єднання МВС України по Львівській області" визначено відповідно до наявної потреби.

Процедура посилання: Відкриті торги з особливостями UA-2023-02-20-011232-a.

 Назва предмета закупівлі Швидкі тести, смужки індикаторні (Тропонін І імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 53998 Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тес) , ТропонінТ імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 46989 Тропонін /Тропонін IVD, набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест),Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові Сенсолайт Нова Тест, №50\*(лише даний виробник у зв’язку наявність глюкометрів SensoLite Nova) (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 58168 Система контролю рівня глюкози в крові / кетонів ІВД для домашнього використання / пункті догляду), Швидкий тест на FOB-трансферін, комбо ) (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:201954532 - Прихована кров у калі IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз), Тест мульти-панель 4 інфекцій ( HCV-HBsAg-HIV-TP) ) (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 62052 ВІЧ1 / ВІЧ2 / Вірус гепатиту C / Вірус гепатиту B нуклеїнова кислота ІВД, набір, аналіз нуклеїнових кислот), Глюкофан 50 пол (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 54518 - Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Смужки індикаторні Стерилан 132/20 № 1000 (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації), Смужки індикаторні Стерилан Уп 132/20№1000 (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації), Смужки індикаторні Стерилан 180/60 № 1000 (код ДК 021:2015: 33124131-2 - Індикаторні смужки, код НК 024:2019 35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації)) «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021:2015 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

якість товару обумовлена вимогам до  відповідності  державним нормам та стандартам, що діють на Україні на момент постачання товару та підтверджується декларацією відповідності, сертифікатом якості (паспорта) виробника, або іншого документу, що підтверджує відповідність товару встановленим вимогам, загальнообов’язковим на території України нормам і правилам/ або лист-пояснення, якщо на даний товар не передбачено вище зазначені документи з посиланням на нормативні акти. Технічні характеристики Товару, що постачається повинні відповідати найвищому рівню технологій і стандартам, існуючим в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації конкурсних торгів.

 Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення, визначений на підставі кошторисних призначень на 2023 рік

Очікувана вартість предмета закупівлі:

розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі становить  21 500,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

розрахунок очікуваної вартості обумовлений статистичними даними про середньомісячне використання лабораторних реактивів. При цьому на підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін  на медичну продукцію  було зроблено розрахунок очікуваної вартості.