**Замовник:** Державна установа «Територіальне медичне обєднання МВС України по Львівській області»

**Код ЄДРПОУ**: 08734210

**Адреса**: 79068, м. Львів, вул. Замарстинівська, 233

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)** | **Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення** | **Ідентифікатор закупівлі** | **Обґрунтування** |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості закупівлі** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 2 | Вироби медичного призначення (пробірки) (Кріопробірки із зовнішньою кришкою, ПП, 2 мл,вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК, АТФ та пірогенів, автоклавуються ,стерильні, з полем для підпису для IVD (НК 024:201958969 Контейнер для кріозбереження зразків ІВД, стерильний), Аплікатор з віскозою. З пластиковим стержнем в пробірці ПП з етикеткою, для IVD (код НК 024:2019:46238 Стерильна пробірка), Мікропробірка 1,5 мл тип ПП з пробкою і градуюровкою, з полем для запису, вільні від ДНКази, РНКази, та пірогенів, для IVD (НК 024:2019: 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна), Мікропробірка для ПЛР 0,2 мл, ПП, з пласкою кришкою , вільні від ДНКзи і РНКзи, ДНК, РНК, для IVD (НК 024:2019:58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна), Пробірка вакуумна для збору крові, 4,5мл, з цитратом натрію (3,8%), 13x100 мм, стерильна, з блакитною кришкою, IVD (НК 024:2019 42585- Пробірка вакуумна для взяття зразків з цитратом натрію, IVD), Пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з К3 ЕДТА (НК 024:2019 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA), Пробірка вакуумна для збору крові, 6мл, з активатором згортання, 13x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, IVD (НК 024:2019 42585-Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD), Пробірка вакуумна для збору крові, 2мл, з літій гепарином, 13x75мм, стерильна, з зеленою кришкою, IVD (НК 024:2019 47589 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з літію гепарином), Пробірка 12х75 мм, 5мл, ПС (НК 024:2019 46237 – Нестерильна пробірка), Мікропробірка 1.5ml (мл) мікропробірки з ПП, типу Eppendorf, з кришкою (НК 024:2019 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна), Пластикова кювета до оптичних коагулометрів, 0,5мл, 29мм (НК 024:2019 61032- кювета лабораторна IVD, одноразового використання) «Єдиний закупівельний словник» код ДК 021:2015 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. | 70 000,00 грн. | UA-2023-03-13-011187-a | Технічні та якісні характеристики медичних виробів повинні бути внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введені в обіг відповідно дозаконодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (згідно з вимогами Технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753 або Технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754). | Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання. |